**الابار العمومية المنجزة سنة 2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المشروع | إسمالشركة | المعتمدية | إسم البئر | عمق الحفر(م) | الدفق(ل/ث) | عمق المنسوب المائي(م) | الإنخفاض(م) | الملوحة(غ/ل) |
| مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بشمال ولاية قفصة لسنة 2014 | التجهيز المائي | السند | الجديدة الحصب | 372 | 10 | 26.27 | 125 | 2.0 |
| التنمية المندمجة بولاية قفصة لسنة 2014 | شركة بلحسن | سيدي عيش | سيدي عيش المركز 2 | 232 | 12 | 94.47 | 8 | 0.8 |
| البرنامج الجهوي لسنة 2014 | التجهيز المائي | أم العرائس | برج رابح 02 | 187 بئر سلبية | 2.5 | 122 | 23 | 1.2 |
| مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بشمال ولاية قفصةلسنة 2016 | سلامة للحفر و الصيانة | قفصة الشمالية | سوق العيثة منزل ميمون | 210 | 54 | 54.0 | 35 | 1.0 |
| الاحياء | زانوش | اولاد حامد | 300 | 6.0 | 66.0 | 53.0 | 2.6 |
| البنك الافريقي للتنمية لسنة 2017 | الاحياء | السند | السند الجبل | 250 | 8.0 | 109 | 4.0 | 1.7 |
| البرنامج الوطنيلسنة 2017 (تعويض) | التنقيب عن المياه | زانوش | البهلولة مكرر | 143.63 | 35.0 | 44.0 | 1.0 | 1.2 |
| البرنامج الوطني (احداث ابار عميقة للري ) لسنة 2017 | الاحياء | ام العرائس | هنشير العزازة | 212 | 25.0 | 48.0 | 4.0 | 2.0 |
| نيزار | سيدي عيش | العوانسية | 400 | 17.0 | 94.0 | 7.0 | 1.6 |
| البرنامج الوطني (مشروع التنمية الريفية المندمجة للشريط الحدودي) لسنة 2017 | نيزار | الرديف | الظهيرة | عمق 311 م بئر سلبية قبل الاكساء |
| برنامج دعم التنمية بولاية قفصة لسنة 2017(طلب العروض عدد 04/2017) | التجهيز المائي | قفصة الجنوبية | العظلة الحمراء تيرونيان | 500 | 20.0 | 144.3 | 11.0 | 1.0 |
| هنشير قطيف تيرونيان | 500 | 6.0 | 145.0 | 35.0 | 3.0 |
| الاحياء | السند | البياضة 4 | 389 بئر سلبية | 4.0 | 131 | كلي |  |
| محمد الهادي الحلايسي | قفصة الشمالية | الزعابطية 3 | 340 | 13.0 | 55.0 | 50.0 | 2.6 |
| نفيضة الذيب بالمتكيدس | 202 | 13.0 | 55.0 | 73.0 | 1.0 |
| قرار النوايل 2 | 246 | 12.0 | 53.7 | 57.0 | 2.6 |
| فالتة مباركة بمنزل ميمون | 136 | 30.0 | 72.0 | 1.0 | 1.8 |
| نيزار | سيدي عيش | البزاينية | 492 | 12.0 | 95.0 | 25.0 | 0.6 |
| الفطايمية | 255 | 12.0 | 86.0 | 8.0 | 1.0 |
| الاحياء | السند | الصمايرية 3 | 220 | 28.0 | 53.0 | 37.0 | 0.6 |
| نيزار | سيدي عيش | الصغايرية | 250 | 17.0 | 78.0 | 51.0 | 1.2 |
| الاحياء | زانوش | البناعسيىة | 200 | 5.0 | 70.0 | 64.0 | 3.4 |
| عبد الوهاب المرزوقي | قفصة الجنوبية | GSR 9 | 200 | 16.0 | 35.0 | 35.0 | 2.6 |
| القصر | سيدي سالم 2 | 201 | 1.0 | 54.7 | كلي |  |
| قفصة الجنوبية | سد العرش بالطفل | 200 | 2.50 | 30.0 | 144 | 5.4 |